АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2015 г. № 41 п. Унъюган Об утверждении мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Унъюган

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании постановления Администрации сельского поселения Унъюган от 23.03.2012 № 110 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения Унъюган», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган:

- Утвердить      меры пожарной     безопасности      на     территории    сельского  поселения

Унъюган, согласно приложению 1.

- Утвердить     примерный    перечень   первичных       средств      тушения       пожаров     и

противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению 2.

- Рекомендовать:

3.1. Руководителям   предприятий,  организаций   и     учреждений всех форм собственности:

- ежегодно в смете расходов предусматривать затраты на мероприятия по мерам пожарной безопасности;

- при исполнении мер пожарной безопасности руководствоваться  данным постановлением.

3.2. Частным домовладельцам производить своевременный ремонт и замену внутренних электросетей и электроустановок, систематически проводить обслуживание систем отопления, вентиляции, иметь первичные средства пожаротушения, согласно перечню первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

4. Признать утратившим силу  постановление  Администрации сельского поселения Унъюган от 21.04.2011№ 142  «Об утверждении мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Унъюган».

5.  Постановление    подлежит    обнародованию    и размещению    на   официальном сайте Администрации сельского поселения Унъюган в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования  (компьютерной сети «Интернет»).

6. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя главы поселения по строительству  и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган                                                                            В.И. Деркач

# Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от 18.02.2015 № 41

## Меры пожарной безопасности

на территории сельского поселения Унъюган

### 1. Требования к противопожарному состоянию территории муниципального образования сельское поселение Унъюган (далее – поселение):

1.1. Территория поселения, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и др.

1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.

1.3. Дороги, проезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

1.4. Территория поселения должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоемам, входам зданий и сооружений.

1.5. На территориях жилых домов, зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и др.) с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми сжиженными газами.

1.6. На территории поселения не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

1.7. Для границ застройки, расположенных в лесных массивах, должны быть разработаны мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление в летний период сухой растительности и другие).

1.8. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель.

1.9. На территории поселения  должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и обеспечиваться запасы воды для целей пожаротушения, определен порядок вызова пожарной охраны.

1.10. В летний период в условиях устойчивой, сухой и ветреной погоды или получения штормового предупреждения в поселении, по решению Администрации поселения, может временно ограничиваться разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. В этих случаях необходимо организовывать силами местного населения и членов добровольной пожарной дружины (охраны) патрулирование поселения с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

1.11. Все объекты, находящиеся на территории поселения,  должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

### 2. Основные требования к противопожарному водоснабжению

2.1. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии.

2.2.Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

2.3. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены, и очищены, от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

2.4. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого,  необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

2.5. На искусственных и естественном водоисточниках должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

2.6.Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на  администрацию поселения.

2.7. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

2.8. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

2.9. На территории поселения должен иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

### 3. Обязанности и ответственность в области пожарной безопасности

3.1. Граждане обязаны:

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с Перечнем первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения нарушений.

3.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными,  за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

3.3. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах муниципального и частного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов.

# Приложение 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от   18.02.2015  №  41

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель, 1 ведро, 1 лопата |
| 2 | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 2 ведра, 1 лопата |
| 3 | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 4 | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушителя, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |